电力电子技术第二次研讨课报告

电气96班 第二组

梁峰 孔子扬 郑羽臻

1、三相桥式整流电路

1.1题目

依据所给定的电路参数和移相角，分别使变流器工作于整流或有源逆变状态，仿真电路，观察波形，分析各个驱动脉冲时序和晶闸管导通状态，依据参数，分别计算直流侧电压平均值，直流侧电流平均值，交流侧电流有效值，任意一只晶闸管电流有效值，并将计算结果与仿真结果相比对。

仿真环境：MATLAB Simulink软件

仿真条件：α=50°，电源相电压有效值220V，频率50Hz，电阻负载R=3Ω / 阻感负载R=3Ω，L=0.02H。

1.2仿真模型建立

建立仿真模型，在Simulink中找到所需器件，根据电路图将模型正确连接如图：

图1 a）带电阻负载R=3Ω时三相桥式整流电路仿真电路图

图1 b）带阻感负载R=3Ω时三相桥式整流电路仿真电路图

1.3 仿真参数设置及结果

按照题目要求设置仿真参数，分析输出电压，输出电流波形如图：

图2  a）电阻负载R=3Ω时的波形

图2  b）阻感负载R=3Ω时的波形

1.4 仿真波形分析

变流器工作于整流状态。从交流侧电压波形上看

图3 交流侧电压波形 红线：共阴极组相电压   紫线：共阳极组相电压

根据晶闸管的导通顺序：VT1—VT2—VT3—VT4—VT5—VT6，得到在六个时段内导通的晶闸管和整流输出电压分别为：

时段一：晶体管VT1、VT6导通，整流输出电压为ua-ub=uab；

时段二：晶体管VT1、VT2导通，整流输出电压为ua-uc=uac；

时段三：晶体管VT3、VT2导通，整流输出电压为ub-uc=ubc；

时段四：晶体管VT3、VT4导通，整流输出电压为ub-ua=uba；

时段五：晶体管VT5、VT4导通，整流输出电压为uc-ua=uca；

时段六：晶体管VT5、VT6导通，整流输出电压为uc-ub=ucb；

对应的负载电压和负载电流的波形为：

图4 a）电阻负载R=3Ω时，负载电压波形和负载电流波形

因为α<50°，所以带阻感负载时，由于电感L续流的作用，负载电流波形相对带电阻负载时更加平直：

图4  b）阻感负载R=3Ω时，负载电压波形与负载电流波形

1.5仿真结果对比

理论值计算：

电压平均值：

Ud=2.34U2cos α=2.34×220×cos 50°≈330.19V

直流侧电流平均值：Id=UdR=330.193=110.30A

- 带电阻负载R=3Ω时:

Ud=330.91V          Id=110.30A

∵ ud=6U2sinωt+π6=R·Id，4+3k9π≤ωt≤7+3k9π

∴ id=22063sinωt+π6，4+3k9π≤ωt≤7+3k9π

又∵在一个周期内，Ia导通了4次，IVT1导通了2次

∴IVT1=12π·2·49π79π22063sinωt+π62dωt

=1π·2202×69·12·49π79π(1-cos(2ωt+π3))d(ωt)

=67.86A

I2=Ia=2IVT1=95.97A

- 带阻感负载R=3Ω时

交流侧电流有效值：I2=23Id=0.816Id=90.00A

晶闸管电流有效值：  IVT1=13Id=0.577Id=63.6A

仿真结果对比：

| 参数 | 理论值 | 仿真值 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ud/V | 330.19 | 328.8 | 0.42% |
| Id/A | 110.30 | 109.6 | 0.63% |
| I2/A | 95.97 | 95.52 | 0.47% |
| IVT1/A | 68.86 | 71.25 | 3.47% |

a)电阻负载R=3Ω

| 参数 | 理论值 | 仿真值 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ud/V | 330.19 | 329.1 | 0.33% |
| Id/A | 110.30 | 109.3 | 0.91% |
| I2/A | 90.00 | 89.32 | 0.76% |
| IVT1/A | 63.6 | 63.57 | 0.05% |

b)阻感负载R=3Ω,L=0.02H

经过对比，误差较小，数据与波形较为一致。

2、单相二极管不可控整流电路

2.1题目

二极管不控整流电路，带电容滤波和阻性负载。依据所给定的电路参数，仿真分析输出电压随负载电阻变化的曲线，绘制输入功率因数随负载电阻变化的曲线、畸变率随负载电阻变化的曲线，并分析规律。

仿真环境：MATLAB Simulink软件

仿真条件：电源相电压有效值220V，频率50Hz，滤波电容330mF，负载电阻R仿真区间[20，580]。

2.2仿真模型建立

建立仿真模型，在Simulink中找到所需器件，根据电路图将模型正确连接如图：υ

图6 单相不可控整流电路仿真电路图

1.3仿真参数设置及结果

按照题目要求设置仿真参数，分析输出电压随负载电阻变化的曲线如图：

输入功率因数随负载电阻变化的曲线如图：

畸变率随负载电阻变化的曲线如图：

1.3仿真结果分析

①输出电压随负载电阻变化的曲线如图：

重载时，R很小，电容放电很快，几乎失去储能作用。随负载加重，Ud逐渐趋于0.9U2，即趋近于电阻负载时的特性。因此，随着负载电流的增大，输出电压增大并趋近于0.9U2。

②输入功率因数随负载电阻变化的曲线如图：

③畸变率随负载电阻变化的曲线如图：